РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСОКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от  «05» июля 2019 г. № 36

с. Устьевое, Соболевский район

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций

в системах электро-, водо-,  и теплоснабжения в Устьевом сельском поселении»

# В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2013 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2017 г.), в порядке исполнения приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.Утвердить прилагаемый порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей, служб жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность на территории Устьевого сельского поселения.

2.Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Устьевого сельского поселения                                                 С.В. Третьякова

Приложение 1

Утверждено распоряжением

Администрации Устьевого сельского поселения

от 05.07.2019 г. №36

ПОРЯДОК

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ

ЭЛЕКТРО-, ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СЛУЖБ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Данный порядок предусматривает действие оперативного и дежурного персонала электро-, водо-, и теплоснабжающих предприятий, обслуживающих организаций и персонала потребителей  при возникновении аварий инцидентов на источниках электро-, водо-, и теплоснабжения.

2. Схема информирования администрации Устьевого сельского поселения о случившихся авариях, инцидентах в сетях тепло-, водо-, и электроснабжения потребителей.

| № п/п | Возможные аварии и инциденты | Источник информации | Схема информирования | Время прохождения информирования мин | Дополнительно привлекаемые подразделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийная обстановка на котельной №7 с. Устьевое | Дежурный персонал Котельной №7 Энергозла с. Устьевое АО «Корякэнерго» | ЕДДС 8(415-36)32-033, глава Устьевого сельского поселения 8(41536) 36- 060 8-914-027-19-41; в отсутствие главы заместитель администрации УСП 8(41536) 36-026, 8-914-785-92-49 | 10 | Энергоузел с. Устьевое АО «Корякэнерго» |
| 2 | Аварийная ситуация на электрических сетях приведшая к ограничению электроснабжения потребителей. | Дежурный АО «ЮЭСК» с. Соболево | ЕДДС 8(415-36) 32-033, глава Устьевого сельского поселения 8(415-36) 36-060 8-914-027-19-41; в отсутствие главы заместитель администрации УСП 8(415-36) 36-026, 8-914-785-92-49 | 10 | Подразделения АО «ЮЭСК» с. Соболево (ремонтные бригады) |
| 3 | Аварийные ситуации на теплотрассе с вынужденным отключением потребителей многоквартирных жилых домов и организаций | Дежурный персонал Котельной №7 Энергозла с. Устьевое АО «Корякэнерго» | ЕДДС 8(415-36) 32-033, глава Устьевого сельского поселения 8(415-36) 36-060 8-914-027-19-41; в отсутствие главы заместитель администрации УСП 8(415-36) 36-026, 8-914-785-92-49 | 10 | Энергоузел с. Устьевое АО «Корякэнерго» |
| 4 | Аварийные ситуации на трассе холодного водоснабжения с вынужденным отключением потребителей многоквартирных жилых домов и организаций | Дежурный персонал Котельной №7 Энергозла с. Устьевое АО «Корякэнерго» | ЕДДС8(415-36)32-033, глава Устьевого сельского поселения 8(415-36)36-060 8-914-027-19-41; в отсутствия главы заместитель администрации УСП 8(415-36) 36-026, 8-914-785-92-49 | 10 | Энергоузел с Устьевое АО «Корякэнерго» |
| 5 | Пожары в жилых и производственных зданиях | Дежурный пожарного поста с. Устьевое | ЕДДС 8(415-36) 32-033, глава Устьевого сельского поселения 8(415-36)36-060 8-914-027-19-41; в отсутствие главы заместитель администрации УСП 8(415-36) 36-026, 8-914-785-92-49 | 5 | Пожарный пост с. Устьевое |
| 6 | Возникновение технологических нарушений в жизнеобеспечении населения и потребителей возникшие в результате сильных ветров, ураганов, снежных заносов | Дежурный персонал Котельной №7 Энергозла с. Устьевое АО «Корякэнерго» Дежурный АО «ЮЭСК» с. Соболево | ЕДДС 8(415-36) 32-033, глава Устьевого сельского поселения 8(415-36)36-060 8-914-027-19-41; в отсутствия главы заместитель администрации УСП 8(415-36) 36-026, 8-914-785-92-49 | 30 | Подразделения энергоузла с. Устьевое АО «Корякэнерго» Подразделения АО «ЮЭСК» с. Соболево (ремонтные бригады) |

3. Персонал электро-, водо- и теплоснабжающих предприятий, при ликвидации аварий и инцидентов руководствуется утвержденными локальными инструкциями и регламентами проведения аварийных работ. Вмешательства в действия персонала  органом местного самоуправления не допускается.

4. Решение о привлечении к производству работ по ликвидации аварийных ситуаций дополнительных сил и средств может быть принято администрацией Устьевого сельского поселения по согласованию  с руководством электро-, водо- и теплоснабжающих предприятий.

По окончании ликвидации аварийной ситуации, устранения инцидента руководители электро-, водо- и теплоснабжающих предприятий в течение 2 часов передает в ЕДДС тел. 8(415-36)32-033 и главе Устьевого сельского поселения раб./тел. 8(415-36)36-061, сот.тел.8-914-027-19-41, в отсутствие главы Устьевого сельского поселения  заместитель администрации  Устьевого сельского поселения  тел. раб.8(415-36)36-026, тел. сот. уточненную информацию о выявленных причинах возникновения аварийной ситуации, принятых мерах по обеспечению надежности схемы обеспечения потребителей в послеаварийном режиме.