РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСОКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от  «05» июля  2019 г.  № 37

с. Устьевое, Соболевский район

« Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения

Устьевого сельского поселения»

В целях повышения надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижения затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций:

1.Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга системы теплоснабжения Устьевого сельского поселения.

2.Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Устьевого сельского поселения                                                   С.В. Третьякова

Приложение 1

Утверждено распоряжением

Администрации Устьевого сельского поселения

от 05.07.2019 № 37

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения

Устьевого сельского поселения

1.  Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления Устьевого сельского поселения, теплоснабжающей организации при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния теплоснабжения – это  комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников теплоснабжения, тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение  надежности  и безопасности системы теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2.  Основными задачами системы мониторинга являются:

2.1 сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых ремонтных работ;

2.2 оптимизация  процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

2.3 эффективное  планирования выделения финансовых средств на содержания  и планирования ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирования системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы  мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

На муниципальном уровне  организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы  мониторинга осуществляет  администрация Устьевого сельского поселения .

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1 Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга  за состоянием системы теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

-расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема канализационных сетей, сетей водоснабжения;

- схема теплоснабжения.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных администрации Устьевого сельского поселения.

Анализ данных производится специалистом администрации Устьевого сельского поселения.

4.2 Хранение, обработка и  представление данных.

Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией Устьевого сельского поселения.

4.3 Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в теплоснабжении, направлена на решение задачи по оптимизации ежегодных планов ремонта на основе выбора из перечня участков тепловых сетей и оборудования на источниках теплоснабжения, имеющих значительный физический износ, либо по установленным регламентам истекли сроки замены оборудования, исходя из объема финансирования работ.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты испытаний на гидравлическую плотность (прессовки) по окончанию отопительного периода и испытания всего комплекса тепловых сетей по завершению ремонтных работ. Результаты всех испытаний используются как основной метод  диагностики и планирования ремонтов и замены тепловых сетей на территории муниципального образования.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объектов коммунального комплекса в целях установления фактического состояния объектов, исключения недостоверной информации и принятия оптимальных решений по планированию ремонтных работ.